附件1

电气火灾隐患自查表

单 位（盖章）：       安全主管领导：       安全员：       时  间：

| 编号 | 检查内容 | 检查情况 | 整改措施 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是否制定用电安全管理制度并明确管理人员 | □是 □否 |  |  |
| 02 | 是否定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养 | □是 □否 |  |  |
| 03 | 本年度是否进行电气安全检测 | □是 □否 |  |  |
| 04 | 电气线路敷设是否穿防护管、是否牢固稳定 | □是 □否 |  |  |
| 05 | 电源总进线端是否设置短路保护或漏电保护装置 | □是 □否 |  |  |
| 06 | 是否存在违规乱拉乱接电气线路及电动车不规范充电 | □是 □否 |  |  |
| 07 | 是否违规使用大功率电器 | □是 □否 |  |  |
| 08 | 大功率电器是否与可燃物保持安全距离 | □是 □否 |  |  |
| 9 | 是否在同一线路或开关插座超负荷插接多个大功率电器 | □是 □否 |  |  |
| 10 | 电缆井（沟）、电表箱、配电柜等部位是否按规定采取封堵或锁闭保护措施 | □是 □否 |  |  |
| 11 | 电线井、电表箱、配电柜、变压器等部位及周边区域是否存在有易燃、可燃品 | □是 □否 |  |  |
| 12 | 电焊作业是否落实动火审批和防护措施 | □是 □否 |  |  |
| 13 | 是否存在其他违反消防法律法规、影响电气防火安全的情形 | □是 □否 |  |  |

备 注：1.检查表在填写时,要求在□上划“√”，若本单位没有配备相关项目，需在对应项目后面的备注中注明“无配备此项目”；若此项目表缺漏项目，则根据实际配备情况补上；2.后勤管理处全面填写；其他单位只需要填写1.7.8.9.10；3.一式两份，保卫处、单位各留一份。